## REPORTE FOTOGRAFICO
REPORTE DE OBSERVACIONES EN CAMPO
V.- REPORTE FOTOGRAFICO:
ITEM | NO CUNPLE DMS DELM SUELO Y EXTENSOR DE DIAMETRO MENOR A 60 CM |  | ITEM | NO CUMPLE DMS ELECTRICO EXTENSOR MENOS DE 60 cm | ITEM | NO CUMPLE DMS DE VIVIENDA EN CONTACTO CON CABLES DE TELECOMUNICACIO9N
93 |  |  | 92 |  | 91
ITEM | NO CUMPLE DMS ELECTRICO CRUCE EN EL BLUCKLE CON OTRA OPERADORA |  | ITEM | EXTENSOR MENOS DE 60cm NO CUMPLE DISTANCIAMIENTO DE VIVIENDA (DMS) | ITEM | CAMBIUO DE NIVEL CON EXTENSOR INSTALADO EN FORMA DIAGONAL
90 |  |  | 88 |  | 87
ITEM | NO CUMPLE DMS ELKECTRICO EXTENSOR MAL INSTALADA EN FORMA DIANGONAL |  | ITEM | EN CONTACTO CON CABLES DE TELECOMUNICACION NO CUMPLE DISTANCIAMIENTODE VIVIENDA | ITEM | BUCKLE EN CONTACTO CON CABLE DE TELECOMUNICACION Y INVACION DE VIVIENDA EN VANO (NO CUEMPLE DISTANCIAMIENTODE VIVIENDA
80 |  |  | 78 |  | 77
ITEM |  |  | ITEM | CAMBIO DE NIVEL CON EXTENSOR EN FORMA DIAGONAL | ITEM | BUCKLE MAL ACONDICIONADO EN CAMBIO DE NIVEL
72 |  |  | 74 |  | 61
ITEM | BUCKLE ABRAZANDO OTRO CABLE DE TELECOMUNICACION |  | ITEM | CABLE CRUSADO CON OTRA OPERADORA EN EL MISMO BUCKLE | ITEM | CABLE CRUSADO CON OTRA OPERADORA EN EL MISMO BUCKLE
56 |  |  | 57 |  | 54
ITEM | CABLE CRUSADO CON OTRA OPERADORA EN EL MISMO BUCKLE |  | ITEM | EXTENSOR EN FORMA DIAGONAL PEGADO AL PASTORAL | ITEM | NO CUMPLE DMS ELECTRICO EXTENSOR MENOS DE 60 cm
53 |  |  | 51 |  | 49
ITEM | EN CONTACTO CON RAMAS DE ARBOL (DESBROCE) |  | ITEM | CABLE PASA POR DELANTE DEL TABLERO ELECTRICO | ITEM | NO CUMPLE DMS ELECTRICO
44 |  |  | 41 |  | 42
ITEM | CRUCE DE CABLE DE POSTE DE BAJA HACIA POSTE DE MEDIA EN DIAGONAL NO CUEMPLE DMS DEL SUELO |  | ITEM | RESERVA EN CAMBIO DE DIRECCION (CORRER UN VANO ANTES) | ITEM | EXTENSRO EN CAMBIO DE DIRECCION NO CUMPLE DISTANCIAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO Y INCCION DE VIVIENDA
37 |  |  | 36 |  | 34
ITEM | INVACION DE VIVIENDA EXTENSOR INSTALADO EN FORMA DIAGONAL |  | ITEM | CAMBIO DE NIVEL CON BRAZO EXTENSOR EN FORMA DIAGONAL Y NO CUMPLE DMS ELCTRICO | ITEM | CABLE OBSTRUYENDO PARA MATENIEMIETO DE TABLERO ELECTRICO (LA FIBRA PASA POR DELANTE DEL TABLAREO COSA QUE NO ESTA PERMITIDO)
33 |  |  | 30 |  | 28
ITEM | POSTE ELECTRICO NO FUE RECEPCIONADO TODAVIA POR SEAL Y SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO (TODAVIA NO SE PUEDE ENTERVENIR) |  | ITEM | POSTE LADEADO Y CABLE MENSAJERO MAS DE 22,5 | ITEM | EMPOTRAMIENTO DE POSTE NO CUMPLE CON PROFUNDIDAD
25 |  |  | 4 |  | 1